## Unidad de Investigación en Salud | Sitio Clínico UIS Charcot

**Prueba de seguridad**

|  |
| --- |
| 1. **Instalación:**  * El tablero eléctrico está ubicado en la recepción, entrando desde afuera en la pared de la izquierda. * **El refrigerador de medicamento está ubicado en** * La pila de respaldo está conectada a ese tomacorriente. |
| 1. **Prueba de planta eléctrica:**  * **Baje la pastilla del break de 30A.** * En el refrigerador, los leds del control de temperatura están encendidos. * La lámpara de emergencia debe activarse de inmediato. * La alarma del respaldo eléctrico debe activarse de inmediato. |